## Sheet1
磁粉探伤机开工试验记录
PRODUCTION START TEST RECORD FOR MAGNETIC PARTICLE SYSTEM
设备名称：Equipment name: | 磁粉探伤设备 magnetic inspection equipment | [6 empty] | 设备型号： Equipment type： | [8 empty] | 设备编号: EQ No: | [6 empty] | 探伤日期: Inspection date:
操作时间Operate Time | 班次 Shift | 配液量 Solution amount |  | 荧光磁粉加入量Magnetic particle amount |  | 分散剂加入量 Dispersant amount |  | 消泡剂加入量 Defoam agent amount |  | 磁悬液浓度Solution density | 磁悬液配制 Solution preparation | 磁化电流 Magnetic current | 紫光灯强度 Black light intensity |  |  |  |  | 白光强度White light intensity | 15/50A试片显示 Test strip reveal |  | 剩磁强度 Remanence intensity | 磁粉厂家/型号Manufacturer/type | 磁粉粒度Particle grain fineness | 磁粉批号 Batch number of magnetic particle | 探房温度Temperature in NDT room | 操作工Inspector | 当班工长Supervisor
质量特性要求 Quality requirement
|  | 正常配液 Normal | 补液 Repreparation | 正常配液 Normal | 补液 Repreparation | 正常配液 Normal | 补液 Repreparation | 正常配液 Normal | 补液 Repreparation | 100ml离心试管磁粉沉淀量0.2ml ~0.4mlDeposit in 100ml centrifuge test tube is0.2ml~0.4ml. | 每天第1班或休息后新开工配制新液,2\3班补液 | ≥50A（开班start/班中middle） | ≥1200μW/cm2 |  |  |  |  | 探测面白光强度≤20LX Intensity at inspection side ≤20LX | 用紫外灯查看，磁化前（后）不显示（显示）十字和圆 Under violet light, circle and cross is not shown before magnetizing and shown after magnetizing. |  | ≤7GS |  | ≥ 320目
|  | 180L | 90L | 650-700g | 350g | 6000-6500ml | 3000-3250ml | 2700ml | 1350ml |  |  |  | 上箱左 | 上箱右 | 踏面 | 下箱左 | 下箱右 |  | 试片显示上 | 试片显示下